SPZZOZ.XII.381.6/2015

# SPECYFIKACJA

ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dostawy implantów ortopedycznych dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowi Mazowieckiej.

TRYB POSTĘPOWANIA: przetarg nieograniczony  o wartości

szacunkowej  poniżej  207 000 euro.

ZATWIERDZAM:

Andrzej  Sawoni

Dyrektor

Ostrów  Mazowiecka, dnia  20.04.2015r.

- INFORMACJE OGÓLNE

- Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowi Mazowieckiej, ul. Duboisa 68 zwany dalej „ZAMAWIAJĄCYM” zaprasza do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawy implantów ortopedycznych  określonymi w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zwanej dalej „SIWZ”. Kod CPV – 33.18.31.00-7.

- Postępowanie przeprowadzone jest wg przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych /Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm./zwanej dalej Pzp. 
W sprawach nieuregulowanych ustawą mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.

- Wzór oferty przetargowej określa  Załącznik   Nr 1 - do niniejszej  specyfikacji.

- Opis przedmiotu zamówienia – formularze asortymentowo cenowe -  określa  Załącznik Nr 2 do niniejszej specyfikacji.

- Warunki  umowy  określa  Załącznik  Nr  3  do  SIWZ.

- Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp – Załącznik Nr  4 do SIWZ.

- Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunku udziału w postępowaniu dotyczącym braku podstaw do wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp – Zał. Nr 5 do SIWZ.

- Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej/informacja o tym, że Wykonawca nie  należy do grupy kapitałowej – Załącznik Nr 6 do SIWZ.

- OKRES REALIZACJI ZAMÓWIENIA

# Wymagany termin realizacji –  do dnia  03.02.2016r.  od daty podpisania umowy.

- WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

- W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału 
w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy Pzp:

  - posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek ich posiadania,

    - Zamawiający nie stawia szczegółowych wymogów w zakresie spełniania tego warunku. Wykonawca potwierdza spełnianie warunku poprzez złożenie oświadczenia. (Wzór  Załącznik Nr 4  do SIWZ).

  - posiadają wiedzę i doświadczenie,

    - Zamawiający nie stawia szczegółowych wymogów w zakresie spełniania tego warunku. Wykonawca potwierdza spełnianie warunku poprzez złożenie oświadczenia. (wzór  Załącznik Nr 4  do SIWZ).

  - dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

    - Zamawiający nie stawia szczegółowych wymogów w zakresie spełniania tego warunku. Wykonawca potwierdza spełnianie warunku poprzez złożenie oświadczenia. (wzór  Załącznik Nr 4  do SIWZ)

  - sytuacji ekonomicznej i finansowej

    - Zamawiający nie stawia szczegółowych wymogów w zakresie spełniania tego warunku. Wykonawca potwierdza spełnianie warunku poprzez złożenie oświadczenia. (Wzór  Załącznik Nr 4  do SIWZ).

W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, każdy z warunków określonych w pkt. 1.1-1.4 winien spełniać co najmniej jeden         z tych wykonawców albo wszyscy ci Wykonawcy wspólnie.

- W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału 
w postępowaniu dotyczące braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust.1 ustawy Pzp.

Warunek określony w pkt 2 powinien spełniać każdy z Wykonawców samodzielnie.

Zgodnie z art. 26.2b Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia.

Ocena spełniania ww. warunków dokonana zostanie zgodnie z formą „spełnia - nie spełnia”, 
w oparciu o informację zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych            w rozdziale IV niniejszej SIWZ. Z treści załączonych dokumentów musi jednoznacznie wynikać, iż ww. warunki Wykonawca spełnia.

Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez Zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, lub, którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo, którzy złożyli wymagane przez Zamawiającego oświadczenia i dokumenty, zawierające błędy lub, którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia                   i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału                w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert.

Niespełnienie chociażby jednego z ww. warunków skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy 
z postępowania.

- WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ  WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

- W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, do oferty należy załączyć:

  - oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 Ustawy – Prawo zamówień publicznych – wg załącznika Nr 4 do SIWZ.

W przypadku oferty składanej przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie 
zamówienia publicznego, oświadczenie o spełnianiu każdego z warunków, o których mowa
w art. 22 ust. 1 składa co najmniej jeden z tych Wykonawców albo wszyscy ci Wykonawcy wspólnie.

- W celu potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania 
o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24. ust. 1 ustawy Pzp, Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia następujących dokumentów         w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub osobę upoważnioną, z zachowaniem sposobu reprezentacji.

  - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp – Załącznik     Nr 5 do SIWZ.

  - aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji                o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

  - aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

  - aktualne zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie 
w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż         3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

- W celu potwierdzenia, że implanty ortopedyczne odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, Wykonawca składa:

  - Dokumenty, potwierdzające, że implanty ortopedyczne zostały dopuszczone do obrotu i stosowania na terenie RP i w placówkach służby zdrowia – posiadają certyfikaty CE lub deklaracje zgodności  zgodne z obowiązującymi  przepisami prawa  o  wyrobach medycznych

- W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu dotyczącego braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy                 w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp, wykonawca wraz     z ofertą składa:

  - Listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej/informacja o tym,           że Wykonawca nie  należy   do grupy kapitałowej – Załącznik Nr 6 do SIWZ.

- Dokumenty wymagane od Wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:

  - Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w punkcie 2.2 i 2.3 rozdz. IV – składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

  - nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,

  - nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne 
i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

Dokument, o którym mowa w pkt. 4.1. lit. a   powinien być wystawione nie wcześniej niż        6 miesięcy przed upływem terminu  składania  ofert. Dokument, o którym mowa w pkt 5.1 lit. b powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę                                                                                                                                                                                                                                    lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 2. zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.

W przypadku oferty składanej przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego, dokumenty potwierdzające, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu składa każdy z Wykonawców oddzielnie.

- SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY.

- Każdy Wykonawca może złożyć jedną ofertę (art. 82 ust.1), oferta musi zawierać:

- wypełniony formularz oferty przetargowej (Załącznik Nr 1 do SIWZ).

- sporządzona oferta asortymentowo cenowa w oparciu  o opis przedmiotu zamówienia Załącznik Nr 2 do SIWZ.

- dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnienie przez Wykonawców warunków udziału w  postępowaniu  określone w Rozdziale IV SIWZ,

- Dokumenty składające się na ofertę, mogą być przedstawione w formie oryginałów albo kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez upoważnio(nego)ych przedstawiciel(a)i Wykonawcy.

- w przypadku poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez osob(ę)y nie wymienion(ą)e w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy, należy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo powinno być przedstawione w formie oryginału, poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii przez notariusza, adwokata, radcę prawnego lub osoby, których uprawnienie  do  reprezentacji  wynika         z dokumentu rejestracyjnego  (ewidencyjnego) Wykonawcy, zgodnie  ze sposobem reprezentacji  określonym  w  tych dokumentach;

- Zamawiający może żądać w wyznaczonym przez siebie terminie wyjaśnień dotyczących przedstawionych przez Wykonawców dokumentów.

- Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

- Zamawiający  dopuszcza składanie ofert częściowych.

Uwaga: Oferta musi być kompletna w zakresie danego Pakietu  .

- Wykonawcy  pokrywają wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

- Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ.

- Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę.

- Oferta powinna być napisana w języku polskim, w formie pisemnej pod rygorem nieważności /art.82. ust 2/, napisana na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą     i czytelną techniką. Każda strona oferty winna być ponumerowana.

- Oferta oraz wszystkie wymagane załączniki musza być podpisane przez upoważnionego pełnomocnika uprawnionego do reprezentacji zgodnie z przedstawionym aktem rejestracyjnym, wymogami ustawowymi oraz przepisami prawa. Jeżeli oferta i załączniki zostaną podpisane przez upoważnionego pełnomocnika, należy do oferty dołączyć dokument pełnomocnictwa, potwierdzający uprawnienia do składania oferty.

- Wszystkie dokonane korekty i poprawki w tekście oferty (w tym załącznikach do oferty) muszą być parafowane (lub podpisane) własnoręcznie przez osob(ę)y podpisując(ą)e ofertę. Parafka (podpis) winna być naniesiona w sposób umożliwiający identyfikację podpisu (np. wraz z imienną pieczątką osoby sporządzającej parafkę).

- Zamawiający zaleca, aby oferta wraz z załącznikami była zestawiona w sposób uniemożliwiający jej samoistną dekompletację (bez udziału osób trzecich) oraz uniemożliwiający zmianę jej zawartości bez widocznych śladów naruszenia.

- Zamawiający zaleca wykorzystanie formularzy przekazanych przez Zamawiającego. Dopuszcza się w ofercie złożenie załączników opracowanych przez Wykonawców pod warunkiem, że będą one identyczne, co do treści z formularzami określonymi przez Zamawiającego. Oferta przetargowa Wykonawcy  powinna zawierać tylko te części , na które Wykonawca składa ofertę

Oferty Wykonawców, którzy dołączą do oferty załączniki o innej treści niż określone         w SIWZ zostaną  wykluczeni z ubiegania się o niniejsze zamówienie lub też ich oferty zostaną odrzucone.

- Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 96 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych oferty składane w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą być udostępnione oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnice przedsiębiorstwa.

  - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia             16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji rozumie się nieujawnione do publicznej wiadomości informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności;

  - Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez Wykonawcę złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem „tajemnica przedsiębiorstw”, lub spięte (zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty;

  - Jeżeli wykonawca w złożonej ofercie zastrzeże jako niejawne inne informacje niż te, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, lub te, do ujawnienia których zobowiązana jest Komisja Przetargowa, zgodnie z art. 86 ust. 4 ustawy Pzp Zamawiający stwierdzi bezskuteczność ww. zastrzeżenia i wyłączy zakaz ujawniania zastrzeżonych informacji.

  - Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe zabezpieczenie przez Wykonawcę dokumentów określonych jako tajne.

  - Wykonawca m. in. nie może zastrzec informacji dotyczących ceny, okresu gwarancji, terminu wykonania zamówienia i warunków płatności zawartych               w ofercie;

  - Udostępnienie ofert odbywać się będzie na poniższych zasadach:

- Wykonawca zobowiązany jest złożyć w siedzibie zamawiającego pisemny wniosek   
o udostępnienie treści wskazanej oferty,

- Zamawiający ustali, z uwzględnieniem złożonego w ofercie zastrzeżenia o tajemnicy przedsiębiorstwa, zakres informacji, które mogą być Wykonawcy udostępnione. 
Po przeprowadzeniu powyższych czynności Zamawiający ustali miejsce, termin            i sposób udostępnienia oferty, o czym niezwłocznie poinformuje Wykonawcę.

- WADIUM

- Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawca nie jest zobowiązany  do wniesienia wadium

- MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT.

„Oferta na dostawy implantów ortopedycznych dla potrzeb  Samodzielnego Publicznego   Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej  w Ostrowi Mazowieckiej  - nie   otwierać   przed  dniem  28.04.2015r.  godz. 1030”.

- Ofertę w zamkniętej nieprzezroczystej kopercie opieczętowanej pieczątką firmy
i przygotowaną zgodnie ze S I W Z należy złożyć w siedzibie Zamawiającego 
w Ostrowi Mazowieckiej, ul. Duboisa 68, Pok. Nr 6 kancelaria administracji do dnia 28.04.2015r.  do   godz.  1000.

- Oficjalne otwarcie ofert nastąpi dnia 28.04.2015r. o godz. 1030 w siedzibie Zamawiającego - Sala konferencyjna administracji.

- Wykonawcy mogą uczestniczyć w publicznej sesji otwarcia ofert. W przypadku nieobecności Wykonawcy przy otwieraniu ofert, zamawiający prześle Wykonawcy, na jego pisemny wniosek informację z sesji otwarcia.

- SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ Z ZAMAWIAJĄCYM.

- W postępowaniach o udzielenie zamówienia oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną.

- Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

- Zawiadomienia oraz inne informacje Zamawiający umieści na stronie internetowej, na której została umieszczona Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.

- Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął po upływie terminu składania wniosków, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. Zamawiający prześle na piśmie treść wyjaśnień Wykonawcom, którzy zwrócili się pisemnie o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia i pobrali w formie pisemnej SIWZ oraz umieści treść wyjaśnień na stronie internetowej  www.szpitalostrowmaz.pl  bez ujawniania źródła zapytania.

- W szczególnie uzasadnionych przypadkach przed upływem terminu składania ofert, Zamawiający może zmodyfikować treść specyfikacji.

  - dokonaną modyfikację Zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym doręczono SIWZ,

  - w przypadku, gdy zmiana powodować będzie konieczność modyfikacji ofert, Zamawiający przedłuży termin składania ofert z uwzględnieniem czasu niezbędnego do wprowadzenia tych zmian w ofertach.

# TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

# MODYFIKACJA I WYCOFYWANIE OFERTY.

- Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełniania do złożonej oferty pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian, poprawek itp. przed terminem składania ofert.

- Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone wg takich samych zasad jak składania ofert tj. w zamkniętej kopercie odpowiednio oznakowanej z dopiskiem „ZMIANA”.

- Koperty oznakowane dopiskiem „ZMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonania zmian, zostaną dołączone do oferty.

- Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się 
z postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia (wg takich samych zasad jak wprowadzenie zmian) z napisem na kopercie „WYCOFANIE”.

- Koperty oznakowane w ten sposób będą otwierane w pierwszej kolejności i po stwierdzeniu poprawności postępowania Wykonawcy, koperty ofert wycofywanych nie będą otwierane.

- Oferty złożone po wyznaczonym terminie do składania ofert (art. 84 ust. 2.) Zamawiający niezwłocznie zwraca oferty, które zostały złożone po terminie.

- OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY.

- Cenę ofertową należy wyliczyć wg zasad zawartych w Załączniku Nr 2 do SIWZ.

- Ceny brutto podane w ofercie powinny zawierać wszystkie koszty związane                       z wykonaniem zamówienia, m.in. koszt transportu, pod. VAT, ubezpieczenie, opłaty celne, graniczne, upusty, rabaty, winny być wyrażone w PLN i wyliczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

# OPIS KRYTERIÓW Z PODANIEM JEGO ZNACZENIA I SPOSOBU OCENY OFERT

- Oferta będzie oceniana pod względem:

a/ spełnienia warunków podanych w specyfikacji,

b/ wyboru najkorzystniejszej oferty wg podanego kryterium

- Kryteria oceny ofert:

Cena            							-    	95  % - 95 pkt

Termin dostawy w  godzinach 					-	  5  % -   5 pkt

Kryterium ceny będzie wyliczane wg wzoru:

Cmin.

Ilośc pkt. =      ---------------- x  100 x  95%.

Cbad

Kryterium  terminu dostawy będzie wyliczane wg wzoru:

najkrótszy termin dostawy w godzinach

Ilość pkt.    =    ------------------------------------    x 100  x  5 %.

termin dostawy  w  godzinach  oferty badanej

Uwaga : termin dostawy nie może być  dłuższy niż 48 godzin

- Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie - Prawo zamówień publicznych i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru ofert według wzoru:

W = C+T

gdzie

C	-	suma punktów uzyskanych w Kryterium CENA

T	-	suma punktów uzyskanych w Kryterium  terminu dostawy w dniach

W - 	suma punktów uzyskanych w kryteriach oceny ofert

- Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana zobowiązany jest do podpisania umowy we wskazanym miejscu i terminie.

- AUKCJA ELEKTRONICZNA

postępowaniu nie jest przewidziany wybór najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

# INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

- Zamawiający po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty zawiadamia Wykonawców zamieszczając informacje na stronie internetowej www.szpitalostrowmaz.pl oraz w swojej siedzibie w miejscu publicznie dostępnym, a także zawiadamia Wykonawców, którzy złożyli oferty, zgodnie z art. 92  ustawy - Prawo zamówień publicznych.

- Zawarcie umowy nastąpi w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy Pzp i umieszczenia na stronie internetowej, na której zamieszczona została SIWZ. Zawarcie umowy może nastąpić przed upływem terminów w przypadku, gdy złożono tylko jedną ofertę.

- W przypadku, gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą (z najniższą ceną) spośród pozostałych ofert, chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

# ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCE WYKONAWCY      W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO.

Wykonawcom, a także innym osobom, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, na podstawie art. 180 - 183 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. , poz. 907 ze zm.) przysługuje odwołanie:

- opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu,

- wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia,

- odrzucenia oferty odwołującego.

- ADRES POCZTY ELEKTRONICZNEJ I STRONY INTERNETOWEJ ZAMAWIAJĄCEGO

e-mail : spzzozom@wp.pl

www.szpitalostrowmaz.pl

Załączniki do SIWZ:

- Wzór oferty przetargowej –  Załącznik Nr 1

- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – oferty asortymentowo-cenowe (Pakiety 1 –3 )  określa Załącznik Nr 2

- Warunki umowy -  Załącznik Nr 3

- Oświadczenie Wykonawcy art. 22 ust. 1 ustawy Pzp – Załącznik Nr 4

- Oświadczenie Wykonawcy art. 24 ust. 1 ustawy Pzp – Załącznik  Nr 5

- Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej/informacja o tym, że Wykonawca nie  należy   do grupy kapitałowej – Załącznik Nr  6  do SIWZ.

Załącznik  Nr  1

..............................................				......................... dnia .............................

/pieczątka firmowa /

OFERTA   PRZETARGOWA

- DANE  WYKONAWCY

- Pełna nazwa ..................................................................................................................................................

Adres Wykonawcy  ..................................................................................................................................................

- Reprezentowany przez:

..................................................................................................................................................

4.  Tel:………………………….			Fax:……………………………………….

- PRZEDMIOT  OFERTY

Dostawy implantów ortopedycznych  dla potrzeb  Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowi Mazowieckiej.

Postępowanie o udzielenie zamówienia   publicznego prowadzone   w  trybie przetargu nieograniczonego  poniżej    207 000 euro.

- Gwarantujemy wykonanie zamówienia, zgodnie z wymogami zawartymi w  Specyfikacji Istotnych Warunków  Zamówienia, za cenę :

Pakiet Nr 1

wartość netto .....................zł. słownie …………........................................................................

podatek VAT.......%...........zł. słownie........................................................................................

wartość brutto...................zł.słownie...........................................................................................

Pakiet Nr 2

wartość netto .....................zł. słownie …………........................................................................

podatek VAT.......%................zł.słownie....................................................................................

wartość brutto...................zł.słownie...........................................................................................

Pakiet Nr 3

wartość netto .....................zł. słownie …………........................................................................

podatek VAT.......%................zł.słownie....................................................................................

wartość brutto...................zł.słownie...........................................................................................

- Zapewniamy utrzymanie stałości cen przez okres trwania umowy , z wyjątkiem zmian przewidzianych w § 5 umowy.

- Gwarantujemy termin dostawy  w ciągu   ………… godzin, od daty otrzymania zamówienia  .

- Oświadczamy,  że  w  cenie  naszej  oferty  zostały  uwzględnione  wszystkie  koszty   wykonania zamówienia.

- Akceptujemy termin płatności - 30 dni licząc od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT.

- Oświadczamy, że jesteśmy związani z ofertą na czas wskazany w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

- Oświadczamy,  że  zapoznaliśmy  się  z  treścią  SIWZ i   nie  wnosimy  do  niej  zastrzeżeń  oraz przyjmujemy  warunki w niej zawarte.

- W przypadku  przyznania  nam zamówienia, zobowiązujemy się  do zawarcia umowy w miejscu i terminie wskazanym przez  Zamawiającego.

........................................................

/ pieczątka imienna i podpis osoby / osób

uprawnionych /

Załącznik Nr 2

………………………………..dnia …………………….

Pieczątka Wykonawcy

PAKIET NR 1

CPV   33 18 31  00 – 7

| L.p | NAZWA | Ilość op | Cena jedn. netto | Cena jedn. brutto | Wartość netto | Podatek VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | % | zł. |  |
| 1. | Specjalistyczny szew do zabiegów ortopedycznych z materiału UHMWPE z włóknami poliethylenu. Nici białe z kolorowym przeplotem. Dwie nici w saszetce każda z przeplotem w innym kolorze. Nici o grubości 2 wg USP oraz długosć każdej nici min. 90cm. Opak. 12 saszetek | 12 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Specjalistyczny szew do zabiegów ortopedycznych z materiału UHMWPE z włóknami poliethylenu. Nici białe z kolorowym przeplotem. Jedna nić w saszetce. Nić o grubości 2 wg USP i długości min 90cm atraumatycznie połączona z igłą okrągłą ½ koła o długości 25-27 mm. Opak. 12 saszetek | 12 |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Specjalistyczny szew do zabiegów ortopedycznych z materiału UHMWPE z włóknami poliethylenu. Nici białe z kolorowym przeplotem. Jedna nić w saszetce. Nić o grubości 2 wg USP i długości min 90cm atraumatycznie połączona z igłą tnącą o trójkątnym przekroju o krzywiźnie ½ koła o długości 46-48 mm. Opak. 12 saszetek | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 4. | System do szycia łąkotki w systemie "all-inside", sterylny. | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Drut nitinolowy prowadzący do śruby. Drut prowadzący o śr 1,5mm i dł 35-40cm z jednym znacznikiem odległości, niesterylny | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Drut nitinolowy prowadzący do śruby. Drut prowadzący o śr 1,1mm i dł 35-40cm z jednym znacznikiem odległości, niesterylny | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Drut wiercący zakończony wiertłem o śr. 2,4mm, z okiem półotwartym typu Q , dł. 42-43cm | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Drut wiercący zakończony wiertłem o śr . 2,4mm, bez oka, dł. 25-26cm | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Drut wiercący z grotem 5mm, dł 25-45mm z okiem, wielorazowy | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Implant niewchłaniany do mocowania zewnątrzkorowego, składający się z guzika tytanowego zintegrowanego z pętlą plecioną z materiału niewchłanianego UHMWPE. Guzik tytanowy z otworami mocującymi pętlę oraz otworami dla dwóch nici prowadzących o grubości wg USP 2 i 5 w różnych kolorach. Pętla o długości od 12mm do 60 mm. W zestawie dołączone do nici prowadzących protektory przeciwdziałające splątaniu nici. Implant sterylny. | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Implant rewizyjny. Implant niewchłaniany do mocowania zewnątrzkorowego, składający się z guzika tytanowego zintegrowanego z potrójną pętlą z materiału niewchłanianego plecionego. Guzik tytanowy z otworami mocującymi pętlę z poprzecznym do nich otworem dla jednej nici prowadzącej Guzik z profilowanym, ściętym zakończeniem w celu automatycznego zakotwiczenia po przejściu przez korówkę. Pętla o długości od 10 do 45mm. Implant przechodzący przez kanał kostny od 8 mm, mocujący się na kanale do średnicy max. 10mm. Jedna nić prowadząca o grubości nim USP2 wzmacniana, przechodząca poprzecznie przez guzik tytanowy. W zestawie dołączony do pętli protektor ułatwiający umocowanie przeszczepu w implancie. Implant sterylny. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Implant niewchłanialny śruba interferencyjna z polimeru wzmacnianego włóknami węglowymi tzw. PEEK CF. Śruba z tzw. miękkim gwintem na całej długości implantu nietnąca mocowanych przeszczepów. Implant kaniulowany kanałem o śr. 1,5mm na całej długości śruby . Dostępny w rozmiarach średnicy 7, 8, 9mm dla dł. 20mm i w rozmiarach średnicy od 7-12 mm dla dł. od 25 do 35mm. Implant sterylny. | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Implant wchłanialny śruba interferencyjna z polimeru 70% poly(70/30 ;L/DL)lactide (PLA) + 30% β-tricalcium phosphate (TCP). Śruba z tzw. miękkim gwintem na całej długości implantu nietnąca mocowanych przeszczepów. Implant kaniulowany kanałem o śr. 1,1mm na całej długości śruby . Dostępny w rozmiarach średnicy 7, 8, 9mm dla dł. 24mm i w rozmiarach średnicy od 7-10 mm dla dł. 30mm. Implant sterylny. | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Implant niewchłanialny śruba interferencyjna z tytanu. Śruba z tzw. miękkim gwintem na całej długości implantu nietnąca mocowanych przeszczepów. Implant kaniulowany kanałem o śr. 1,5mm na całej długości śruby . Dostępny w rozmiarach średnicy 7, 8, 9mm dla dł. 20,25,30,35mm i w rozmiarach średnicy od 10,11,12 mm dla dł. od 25 do 35mm. Implant sterylny. | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 15. | Implant niewchłaniany tytanowy, wkręt gwintowany na całej długości, o średnicy 2,5 mm. Wkręt tytanowy z jedną nicią niewchłanianą gr #2 . Implant na podajniku ze znacznikami oznaczającymi optymalną głębokość zakotwiczenia implantu. Separacja podajnika od implantu samoistna po zwolnieniu nici. Implant sterylny | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 16. | Implant niewchłaniany tytanowy, wkręt gwintowany na całej długości, o średnicy 2,5 mm. Wkręt tytanowy z dwiema nićmi niewchłanialnymi gr #2 atraumatycznie połączonymi z igłami okrągłymi. Implant na podajniku ze znacznikami oznaczającymi optymalną głębokość zakotwiczenia implantu. Separacja podajnika od implantu samoistna po zwolnieniu nici. Implant sterylny | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 17. | Implant niewchłaniany tytanowy, wkręt gwintowany na całej długości, o średnicy 2,5 mm. Wkręt tytanowy z dwiema nićmi niewchłanialnymi gr #3/0 atraumatycznie połączonymi z igłami okrągłymi. Implant na podajniku ze znacznikami oznaczającymi optymalną głębokość zakotwiczenia implantu. Separacja podajnika od implantu samoistna po zwolnieniu nici. Implant sterylny | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 18. | Implant niewchłaniany tytanowy samogwintujący, wkręt gwintowany na całej długości, o średnicy 4,5mm, 5,5mm, 6,5mm. Mocowanie implantu bez potrzeby dodatkowego nawiercania lub nabijania kości. Wkręt tytanowy zaopatrzony w dwie nici niewchłanialne z UHMWPE o grubości USP 2 różnokolorowe lub białe z różnokolorowym przeplotem każda, wykluczona nić w kolorze białym. Podajnik ze znacznikami poziomymi oznaczającymi optymalną głębokość zakotwiczenia implantu oraz poprzecznymi oznaczającymi wyprowadzenie nici z implantu. Separacja podajnika od implantu samoistna po zwolnieniu nici. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 19. | Implant niewchłaniany z PEEK CF z włóknami węglowymi, wkręt gwintowany na całej długości, o średnicy 5,5mm, 6,5mm. Mocowanie implantu z użyciem narzędzi tworzących otwór kostny praz instrumentu do gwintowania otworu. Wkręt zaopatrzony w dwie nici z UHMPWE o gr 2 różnokolorowe lub białe z kolorowym przeplotem włókien, wykluczone nici tylko w kolorze białym. Podajnik ze znacznikami poziomymi oznaczającymi optymalną głębokość zakotwiczenia implantu oraz poprzecznymi oznaczającymi wyprowadzenie nici z implantu. Separacja podajnika od implantu samoistna po zwolnieniu nici. Implant sterylny | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 20. | Implant niewchłaniany z PEEK CF z włóknami węglowymi, wkręt gwintowany na całej długości, o średnicy 5,5 i 6,5 mm. Mocowanie implantu z użyciem narzędzi tworzących otwór kostny praz instrumentu do gwintowania otworu. Wkręt zaopatrzony w trzy nici niewchłanialne z UHMWPE o grubości USP 2 różnokolorowe, Podajnik ze znacznikami poziomymi oznaczającymi optymalną głębokość zakotwiczenia implantu oraz poprzecznymi oznaczającymi wyprowadzenie nici z implantu. Separacja podajnika od implantu samoistna po zwolnieniu nici. Implant sterylny | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 21. | Zestaw do otrzymywania czynników wzrostu z krwi autologicznej otrzymywany z objętości krwi od 16-18ml z dodatkiem cytrynianu sodu o stężeniu 3,2% w procesie jednowirującym. | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 22. | Elektroda bipolarna zagięta od 45 do 90st, do koagulatora bipolarnego, j.u. | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 23. | Dreny do pompy dwurolkowej tzw dobowe, sterylne | 25 |  |  |  |  |  |  |
| 24. | Dreny do pompy dwurolkowej tzw zestaw drenów odpływowych, sterylne j.u. | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 25. | Dreny do pompy dwurolkowej tzw dren pacjenta, sterylny j.u. | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 26. | Ostrze shavera do tkanek miękkich standardowe i agresywne o ząbkowanym ostrzu wewnętrznym i gładkim płaszczu. Ostrza wielorazowe w średnicach od 3,4 mm do 5,5mm. | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Ostrze shavera do tkanek miękkich standardowe i agresywne o ząbkowanym ostrzu wewnętrznym i ząbkowanym płaszczu. Ostrza wielorazowe w średnicach od 3,4mm do 5,5mm. | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Ostrze shavera do tkanek miękkich o gładkim ostrzu wewnętrznym i gładkim płaszczu. Ostrza wielorazowe w średnicach od 3,4 mm do 5,5mm. | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Ostrze shawera do tkanki kostnej o stożkowym ostrzu. Stożek z rowkowany. Ostrza wielorazowe Ostrza wielorazowe o średnicy 5,5mm. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 30 | Ostrze shawera do tkanki kostnej o owalnym ostrzu. Stożek z rowkowany typ standard. Ostrza wielorazowe o średnicy 5,5mm. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 31 | Ostrza shawera do tkanki kostnej o kulistym ostrzu. Kulka z z rowkami. Ostrza wielorazowe o średnicy 5,5. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |

Pieczątka imienna i podpis osoby/osób

uprawnionych

Załącznik Nr 2

Pieczątka Wykonawcy

……………………dnia…………………

Pakiet Nr 2

CPV – 33 18 31  00 – 7

| L.p | NAZWA | Ilość op | Cena jedn. netto | Cena jedn. brutto | Wartość netto | Podatek VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | % / zł. |  |
| Modułowy system do pierwotnej protezoplastyki stawu kolanowego, pozwalający przy użyciu jednego instrumentarium na implantację endoprotezy z zamocowaną lub mobilną wkładką piszczelową. System daje możliwość implantacji przy użyciu jednego instrumentarium komponentów cementowanych, niecementowanych i hipoalergicznych. Instrumentarium umożliwia korektę kąta odchylenia osi anatomicznej od mechanicznej w zakresie od 0-9 stopni. System daje możliwość zastosowania asymetrycznej wkładki piszczelowej pozwalającej na odtworzenie anatomicznego ruchu stawu z uwzględnieniem „medial pivot” wykonanej z polietylenu niesieciowanego typu 1. |
| 1 | Element udowy | 8 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Element piszczelowy | 8 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Asymetryczna wkładka piszczelowa | 8 |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |

Pieczątka imienna i podpis osoby/osób

uprawnionych

Pieczątka Wykonawcy														Załącznik Nr 2

……………………dnia…………………

Pakiet Nr 3

CPV-33 18 31 00 – 7

| L.p | NAZWA | Ilość op | Cena jedn. netto | Cena jedn. brutto | Wartość netto | Podatek VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | % / zł. |  |
| ENDOPROTEZA STAWU KOLANOWEGO CEMENTOWANA I BEZCEMENTOWANA Endoproteza cementowa, kłykciowa, część udowa z chromo kobaltu, anatomiczna w 8 rozmiarach, część piszczelowa tytanowa w 10 rozmiarach, wkładki z polietylenu o zwiększonej odporności na ścieranie, mocowane zatrzaskowo na całym obwodzie w wysokościach 9,10,112,14,17,20,23mm. Proteza z możliwością zastosowania przedłużek standardowych i offsetowych, a także klinów i podkładek. Powierzchnia protezy pokryta PMMA – substancja wspomagającą wiązanie cementu kostnego. Możliwość śródoperacyjnego wyboru implantu zachowującego więzadło krzyżowe lub tylno stabilizowanego. Instrumentarium w wersji do wyboru cięcia elementu udowego z jednego przymiaru lub umożliwiające zastosowanie małoinwazyjnej techniki operacyjnej. Rzepka w całości wykonana z polietylenu o zwiększonej odporności na ścieranie z trzema bolcami, w 5 rozmiarach. Opcjonalnie wersja bezcementowa stawu kolanowego. |
| 1 | Komponent udowy bezcementowy | 8 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Komponent piszczelowy bezcementowy typu monoblok (tantal/polietylen) | 8 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Komponent udowy cementowany | 8 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Komponent piszczelowy cementowany | 8 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Wkładka polietylenowa | 8 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Cement kostny 40g z Gentamycyną | 8 |  |  |  |  |  |
| 7 | System do próżniowego mieszania i podawania cementu w postaci mieszalniko-strzykawki | 8 |  |  |  |  |  |
| 8 | Zasilany bateryjnie system do pulsacyjnego płukania struktur kostnych z możliwością odsysania oraz przełącznikiem kołyskowym dla dwóch różnych prędkości podawania płynu | 8 |  |  |  |  |  |
| 9 | Brzeszczot do piły oscylacyjnej | 8 |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |

Pieczątka imienna i podpis osoby/osób

uprawnionych

Załącznik  Nr 3

PROJEKT

U M O W A

zawarta w  dniu ....................... w  Ostrowi Mazowieckiej  w wyniku przeprowadzonego postępowania  o  udzielenie zamówienia publicznego    w    trybie    przetargu nieograniczonego  poniżej   207 000 euro   pomiędzy :

SAMODZIELNYM  PUBLICZNYM  ZESPOŁEM

ZAKŁADÓW  OPIEKI  ZDROWOTNEJ

W OSTROWI MAZOWIECKIEJ

UL. DUBOISA  68

07-300  OSTRÓW  MAZOWIECKA

zwanym  dalej  ZAMAWIAJĄCYM   reprezentowanym przez:

.......................................................................................................................................................

przy kontrasygnacie :

......................................................................................................................................................

a,

zarejestrowaną  w  Krajowym Rejestrze  Sądowym   pod numerem KRS :.......................lub wpisanym do ewidencji działalności gospodarczej

zwanym dalej   WYKONAWCĄ   reprezentowanym  przez :

1..............................................................................................................................................................

2..............................................................................................................................................................

§ 1.

1. Zgodnie z wynikiem postępowania Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć na rzecz 
      Zamawiającego implanty ortopedyczne wraz z instrumentarium oraz stworzyć 
     u Zamawiającego  tzw. podmagazyn lub depozyt magazynowy zawierający asortyment 
      implantów - Pakiet Nr ..............  na  warunkach   określonych w   niniejszej  umowie i  SIWZ

wraz  z Załącznikami oraz  ofercie przetargowej Wykonawcy  z dnia.....................,stanowiącej 
     Załącznik Nr 1  do umowy oraz po cenach  określonych  w  ofercie   cenowej  Wykonawcy

z dnia ...................... stanowiącej Załącznik  Nr 2 do umowy oraz uzupełniać na bieżąco 
     poszczególne rodzaje implantów ortopedycznych po każdym ich zużyciu.

2.  Wykonawca  zobowiązuje się przeszkolić personel  w zakresie obsługi instrumentarium.

§ 2.

Dostawy, o których mowa w § 1 obejmują okres    od dnia  .................. do dnia  03.02.2016r.    będą  realizowane  sukcesywnie,  zgodnie  z  pisemnym ( fax., e-mail)  zamówieniem  Zamawiającego.

§ 3.

- Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć zamówione implanty ortopedyczne w ilości niezbędnej do prawidłowego  prowadzenia zabiegów  w odpowiednich opakowaniach do magazynu Apteki Szpitalnej,  ul. Duboisa 68 w Ostrowi    Mazowieckiej w godz. 8:00 – 13:30,  na   swój    koszt     
i   ryzyko,   transportem   zapewniającym należyte   zabezpieczenie jakościowe dostarczonego towaru przed  czynnikami  pogodowymi,    uszkodzeniami.

- Wykonawca zobowiązuje się na własny koszt dostarczyć na czas  trwania umowy kompletne instrumentarium niezbędne do prawidłowego wykonywania zabiegów oraz zapewni jego serwis.

- Wykonawca zobowiązuje się do sukcesywnego uzupełniania stanu zapasu implantów ortopedycznych w terminie max. ….. godzin  od daty wysłania faksem lub e-mailem stosownego dokumentu (protokołu założenia implantu, karty wszczepu implantu itp.) przez osoby odpowiedzialne.

- Wykonawca zobowiązany jest do utrzymywania stanu zapasów  implantów ortopedycznych       
w podmagazynie lub depozycie magazynowym z  uwzględnieniem  ilości i rozmiarów niezbędnych do wykonywania zabiegów.

- Wykonawca zobowiązuje się zrealizować każdorazowo zamówienie Zamawiającego w ciągu  ……. godz.  od daty  jego  otrzymania.

- Wszelkie koszty wynikające z dostarczenia instrumentarium, prowadzenia podmagazynu lub depozytu oraz  przeprowadzenia szkolenia personelu wliczone są w cenę oferty.

- Termin przydatności  do wszczepu  dostarczanych implantów musi wynosić 12 miesięcy od daty otrzymania implantu.

- Wykonawca zobowiązuje się do wymiany elementów instrumentarium oraz 
 narzędzi w  przypadku ich uszkodzenia w terminie max. 24 godzin  od daty zawiadomienia  Wykonawcy o uszkodzeniu.

§ 4.

- Wykonawca oświadcza, że dostarczane implanty ortopedyczne i instrumentarium  posiadają odpowiednie certyfikaty, atesty zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa o wyrobach medycznych.

- Wykonawca oświadcza, że posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje osobami zdolnymi do wykonania  przedmiotu umowy.

- Wykonawca oświadcza, że jest uprawniony do sprzedaży  wyrobów będących przedmiotem umowy i zapewnia, że dostarczony  asortyment  będzie:

  - wolny od wad fizycznych i prawnych,

  - odpowiedniej jakości – wymaganej dla tego asortymentu,

  - z wymaganym terminem  gwarancji jakości.

- Wykonawca zobowiązuje się  do  dostarczania wyrobów opakowanych w oryginalne opakowania.

- Wykonawca zapewnia, że etykiety na opakowaniach  będą zawierały wszystkie wymagane informacje w języku polskim.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność  za jakość  dostarczonego asortymentu w ramach niniejszej umowy.

- Wykonawca bez zgody Zamawiającego nie może dokonać zmiany asortymentu lub zmiany producenta produktu, jaki wskazał w złożonej ofercie.

- Zamawiający zobowiązuje się do prawidłowego przechowywania i użytkowania powierzonego  asortymentu.

- Zamawiający ponosi odpowiedzialność z tytułu  zawinionej i udokumentowanej szkody powstałej  w czasie trwania niniejszej umowy, w przedmiotach oddanych mu na  przechowanie    i użytkowanie oraz zobowiązuje się  do zwrotu instrumentarium Wykonawcy  w terminie 14 dni po zakończeniu obowiązywania umowy  w stanie nie pogorszonym, z zastrzeżeniem  naturalnego zużycia podczas wykonywania zabiegów.

- Niewypełnienie warunków umowy przez Wykonawcę tj. w szczególności nieterminowe lub niezgodne pod względem asortymentu bądź ilości realizowanie zamówień, a także uchybienia 
w zakresie jakości dostarczonych wyrobów medycznych lub ich terminów ważności - dają podstawę Zamawiającemu do rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym bez prawa Wykonawcy do naliczenia kar umownych.

§ 5.

- Zapłata za otrzymane implanty  będzie dokonana przez Zamawiającego w terminie   30 dni od daty otrzymania faktury wg cen określonych w ofercie cenowej Wykonawcy   
z dnia ................. Załącznik Nr 2. przelewem bankowym na konto Wykonawcy wskazane na fakturze.

- Ceny nie mogą ulec zmianie przez okres trwania umowy:

2.1.za wyjątkiem zmiany stawki podatku VAT,

2.2.w przypadku  zakończenia produkcji lub wycofania z rynku wyrobu będącego  przedmiotem

zamówienia, dopuszcza się zmianę na nowy produkt o tych samych, bądź lepszych             
           parametrach  po cenie jednostkowej nie wyższej niż zaoferowanej w ofercie.

Wykonawca zobowiązany jest  do wykazania  równoważności nowego wyrobu do uprzednio

zaoferowanego,

2.3.w przypadku zaoferowania  produktu po cenie niższej niż określona w  Załączniku Nr 2  do 
           umowy.

- Niedokonanie lub opóźnienie zapłaty należności za dostarczony towar nie upoważnia Wykonawcy do  wstrzymania  dostawy  kolejnej partii, chyba że zwłoka  w zapłacie przekracza 45 dni.

- Dniem zapłaty jest dzień obciążenia rachunku Zamawiającego .

- Wykonawca może dokonać przelewu wierzytelności z zawartej umowy na osobę trzecią jedynie za zgodą Zamawiającego wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności.

§ 6.

- W razie nie wykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu kary umowne:

- w  wysokości  10%  wartości   brutto   niezrealizowanej   części   umowy   w    przypadku

odstąpienia od umowy z przyczyn, za które odpowiada Wykonawca,

1.2. w  wysokości  1%  wartości   brutto   zamówionej   partii   towaru    niedostarczonego 
       w ustalonym   terminie   za   każdy   rozpoczęty  dzień  zwłoki,

1.3. w wysokości 10% wartości  brutto umowy  w przypadku odstąpienia od wykonywania            
            postanowień niniejszej  umowy  przez   Wykonawcę  bez zgody Zamawiającego .

§ 7.

Niedopuszczalna jest pod rygorem nieważności zmiana istotnych postanowień zawartej umowy     
w stosunku  do treści oferty,  na   podstawie  której dokonano wyboru  Wykonawcy,  chyba  że  Zamawiający przewidział możliwość dokonania takiej zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz określił warunki takiej zmiany.

§ 8.

W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności, powodującej, że wykonanie umowy nie leży               w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni  od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.

§ 9.

- Ewentualne spory wynikające z niniejszej umowy rozstrzygać będzie Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego   
 i  ustawy  - Prawo   zamówień   publicznych.

§ 10.

Umowę   sporządzono   w    dwóch    jednobrzmiących   egzemplarzach,     po jednym   dla   każdej  
ze  stron.

ZAMAWIAJĄCY: 							WYKONAWCA:

..................................  	                        			1....................................

................................... 	                        			 2.....................................

Załącznik Nr 4

Oświadczenie

My, niżej podpisani

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

działając w imieniu i na rzecz (nazwa /firma/ i adres Wykonawcy)

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

oświadczamy, iż spełniamy warunki, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych,

a w tym:

- Posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

- Posiadamy wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonanie zamówienia;

- Dysponujemy odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

- Znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

_____________, dnia ____________2015 r.

_______________________________

Pieczątka imienna i podpis osoby(osób)

uprawnionej(ych)do reprezentowania 
                                                                                                             Wykonawcy

Załącznik Nr 5

Oświadczenie

My, niżej podpisani

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

działając w imieniu i na rzecz (nazwa /firma/ i adres Wykonawcy)

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

oświadczamy, iż nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

______________, dnia ____________2015 r.

_____________________________

Pieczątka imienna  i podpis osoby(osób)

uprawnionej(ych) do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik Nr  6

...................................

(pieczęć wykonawcy)

Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej/
informacja o tym, że wykonawca nie należy do grupy kapitałowej*.

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

zgodnie z art. 26 ust. 2 pkt. 2d ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze  zm.)

- składamy listę podmiotów, razem z którymi należymy do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. O ochronie konkurencji i konsumentów 
(Dz. U. nr 50 poz. 331 ze  zm.).

| Lp. | Nazwa podmiotu | Adres podmiotu |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| 3. |  |  |
| ….. |  |  |

.......................................

(miejscowość, data)

..................................................................

podpis osoby uprawnionej do    reprezentowania wykonawcy

- informujemy, że nie należymy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych.

.......................................

(miejscowość, data)

..................................................................

podpis osoby uprawnionej do     
    reprezentowania wykonawcy

* - należy wypełnić pkt. 1 lub pkt. 2