Ostrów Mazowiecka, dn. 31.01.2018r

SPZZOZ.XII.381.3-3/2018/PU

Do wszystkich, którzy ubiegają się 
o udzielenie zamówienia

Dotyczy: zaproszenia do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzone na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (bez zastosowania przepisów ustawy Pzp) na dostawy materiałów technicznych branży elektrycznej dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowi Mazowieckiej.

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowi Mazowieckiej, 
ul.  Duboisa  68 wyjaśnia:

- „Poz. 51 Zamawiający wymaga podania nazwy oferowanego produktu i producenta, dlatego też Wykonawca nie może zaoferować świetlówek o dwóch różnych trzonkach 2P i 4P w jednej pozycji, ponieważ oferta byłaby ofertą wariantową.

W związku z tym, że świetlówki DD 16W 4P znajdują się w pozycji 42, dla pozycji 51 należy przyjąć świetlówki 2P?”

Odp. TAK

- „Poz. 60-68 Wkładki bezpiecznikowe typu WT-00, WT1 itp. posiadają charakterystykę zwłoczną GG i rzadziej stosowaną  - szybką GF.

Charakterystyka C i B dotyczy wyłączników nadprądowych 1p lub 3p np. S301 B16A.

Z wiązku z powyższym ponownie pytamy jaką charakterystykę zwłoczną GG czy szybką GF mają posiadać wkładki bezpiecznikowe?”

Odp. Charakterystyka zwłoczna GG

- „Poz. 74 Wyłączniki różnicowoprądowe występują w wersji 2-polwe lub 4-polowe, co znacznie wpływa na ich cenę. Dlatego prosimy o uściślenie czy Zamawiający wymaga wyłącznika różnicowoprądowego 40A 2P 30mA AC czy też wyłącznika różnicowoprądowego 40A 4P 30mA AC?”

Odp. 4-polowe

- „Poz. 79, 80 Wyłączniki różnicowoprądowe występują w wersji 2-polwe lub 4-polowe, co znacznie wpływa na ich cenę. Dlatego prosimy o uściślenie czy Zamawiający wymaga wyłącznika różnicowoprądowego 25A 2P 30mA AC dla pozycji 79 oraz wyłącznika różnicowoprądowego 25A 4P 30mA AC dla poz. 80?”

Odp. TAK

- „Poz. 81-82 Czy wyłączniki nadprądowe S301 25A, S303 25Amają posiadać charakterystykę B czy C?”

Odp. Charakterystyka B

Z poważaniem

mgr Elżbieta Malec

Dyrektor

Sprawę prowadzi: Sekcja Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia, tel. 29 746 37 03