Ostrów Mazowiecka, dn. 02.11.2017r

SPZZOZ.XII.381.5-3/2017/PU

Do wszystkich, którzy ubiegają się 
o udzielenie zamówienia publicznego

Dotyczy: zaproszenia do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzone na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (bez zastosowania przepisów ustawy Pzp) na dostawy odczynników i materiałów pomocniczych do badań grup krwi  dla Pracowni Serologii Transfuzjologicznej z Bankiem Krwi, Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowi Mazowieckiej.

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowi Mazowieckiej, ul.  Duboisa  68 wyjaśnia:

- – Dotyczy Pakietu nr 1, poz. 5 – międzynarodowa zewnątrzlaboratoryjna kontrola jakości potwierdzona certyfikatem - „Zamawiający wymaga aby kontrola pochodziła spoza granic UE (międzynarodowa), a wskazanie pochodzenia usługi jest z obowiązującymi przepisami w krwiodawstwie, dlatego wnosimy o dopuszczenie kontroli zewnątrzlaboratoryjnej prowadzonej przez IHiT Warszawa

Zgodnie z obwieszczeniem Ministra Zdrowia z dnia 9 czerwca 2017r. w sprawie wymagań dobrej praktyki pobierania krwi i jej składników, badania, preparatyki, przechowywania, wydawania i transportu dla jednostek organizacyjnych publicznej służby krwi oraz zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 23 marca 2006r. w sprawie standardów jakości dla medycznych laboratoriów diagnostycznych i mikrobiologicznych każde laboratorium immunologii transfuzjologicznej powinno brać udział w zewnętrznej kontroli jakości 4 razy w roku (brak wskazania międzynarodowej). Pełniące nadzór merytoryczny nad laboratorium RCKiK kontroluje, czy pracownia bierze udział w zewnętrznej ocenie jakości badań. Certyfikat potwierdzający uczestnictwo pracowni serologii w programie zewnętrznej oceny jakości musi być wydany przez organizatora programu, a nie przez producenta odczynników, przy użyciu których jest badany materiał kontrolny. Dlatego też, RCKiK nie wymaga aby kontrole wykonywać przy użyciu materiału kontrolnego określonej firmy, ani aby to był  materiał  kontrolny dostarczany przez producenta odczynników, przy użyciu których wykonuje się rutynowe badania.

Dopuszczenie wnioskowanej kontroli zewnątrz laboratoryjnej prowadzonej przez IHiT w Warszawie jako usługi jest zgodne z obowiązującym prawem i daje bardziej wiarygodne wyniki, niż kontrola międzynarodowa zaoferowana przez tego samego producenta systemu wraz z odczynnikami do oznaczeń mikrometodą kolumnowo-żelową.”

Odpowiedź – Zamawiający dopuszcza kontrolę zewnątrzlaboratoryjną prowadzoną przez IHIT Warszawa.

- Dotyczy Pakietu nr 2, poz. 13 – dolichotest – „Wnioskujemy o odstąpienie od wymagania aby odczynnik dolichotest w poz. 13 Pakietu nr 2 posiadał certyfikat CE z udziałem jednostki notyfikowanej, co jest niezgodne z załącznikiem II do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 12.01.2011r. oraz wskazaniami Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

Na dzień dzisiejszy nawet jeden z wiodących producentów tj. RCKiK w Katowicach nie oferuje odczynnika dolichotest zgodnie z wymaganiami Zamawiającego tj. z certyfikatem CE z udziałem jednostki notyfikowanej, a oferuje odczynnik zakwalifikowany zgodnie z obowiązującymi przepisami w krwiodawstwie zgodnie z załącznikiem III do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 12.01.2011r., czyli posiadający deklarację zgodności producenta.”

Odpowiedź – Zamawiający odstępuje od wymogu posiadania certyfikatu CE z udziałem jednostki notyfikowanej.

- Dotyczy Pakietu nr 2, poz. 14 i 15 – standard anty-D i standard anty-D do mikrometody – „	Czy Zamawiający wymaga zaoferowania wskazanych odczynników zachowujących swoją czułość i specyficzność po otwarciu buteleczki do końca okresu ważności odczynnika tj. 18 miesięcy?”

Odpowiedź – Do końca terminu ważności (nie musi to być 18 miesięcy).

- Dotyczy Pakietu nr 2, poz. 4 – standaryzowane krwinki wzorcowe typ PBS-Vera do układu ABO – „Czy Zamawiający wymaga zaoferowania krwinek wzorcowych do układu ABO gotowych do użycia do stosowania 
w badaniach diagnostycznych wykonywanych metodą szkiełkową, probówkową i mikrometodą?”

Odpowiedź – Metodą szkiełkową.

- Dotyczy Pakietu nr 2, poz. 3 – konserwowane krwinki wzorcowe do wykrywania przeciwciał – „Czy Zamawiający wymaga zaoferowania konserwowanych krwinek wzorcowych do wykrywania przeciwciał o stężeniu powyżej 27%, czy krwinek gotowych do użycia?”

Odpowiedź – Zamawiający wymaga konserwowanych krwinek wzorcowych do wykrywania przeciwciał – stężonych (nie wymaga stężenia powyżej 27%).

- Dotyczy Pakietu nr 2, poz. 16 – płyty jednorazowe do grup krwi – „Wnioskujemy o wydzielenie poz. 16 – materiały pomocnicze do oddzielnego pakietu lub wykreślenie jako niezgodnego z kodem CPV (wspólny słownik zamówień publicznych). Zgodnie z obowiązująca definicją: „CPV jest to „Wspólny słownik zamówień" stanowiący jednolity system klasyfikacji zamówień publicznych, którego celem jest standaryzacja pozycji stosowanych przez instytucje i podmioty zamawiające przy opisywaniu przedmiotów zamówień publicznych.”

Wspólny Słownik Zamówień powstał zgodnie z Rozporządzeniem Komisji Wspólnot Europejskich, nr 213/2008 z dnia 28.11.2007r., w celu usystematyzowania kwestii klasyfikacji zamówień publicznych, stworzono wyszukiwarkę klasyfikacji kodów CPV.

Zamawiający zgodnie z ZO wymaga zaoferowania odczynników laboratoryjnych o kodzie CPV 33696500-0. Wskazana wyżej pozycja asortymentowa zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień zaliczana są do jednorazowych, niechemicznych artykułów medycznych i hematologicznych.

Wskazujemy Zamawiającemu, że opis przedmiotu zamówienia powinien zostać sporządzony z uwzględnieniem nazw i kodów określonych we Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV). Dlatego też, wniosek jest zasadny gdyż Zamawiający opisał przedmiot zamówienia niezgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień.

Ponadto Zamawiający wskazanym wyżej wymaganiem zaoferowania w jednym pakiecie odczynników, krwinek i materiałów pomocniczych zadedykował pozorne zaproszenie do złożenia oferty jednemu wykonawcy.

Zapisy ZO w tym zakresie są zatem sprzeczne z ustawą z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003r. Nr 153, poz. 1503 z późniejszymi zmianami).

Cyt. „Art. 15. 1.Czynem nieuczciwej konkurencji jest utrudnianie innym przedsiębiorcom dostępu do rynku, w szczególności przez:

1) sprzedaż towarów lub usług poniżej kosztów ich wytworzenia lub świadczenia albo ich odprzedaż poniżej kosztów zakupu w celu eliminacji innych przedsiębiorców;

2) nakłanianie osób trzecich do odmowy sprzedaży innym przedsiębiorcom albo niedokonywania zakupu towarów lub usług od innych przedsiębiorców;

3) rzeczowo nieuzasadnione, zróżnicowane traktowanie niektórych klientów;

4) pobieranie innych niż marża handlowa opłat za przyjęcie towaru do sprzedaży;

5) działanie mające na celu wymuszenie na klientach wyboru jako kontrahenta określonego przedsiębiorcy lub stwarzanie warunków umożliwiających podmiotom trzecim wymuszanie zakupu towaru lub usługi u określonego przedsiębiorcy”

Odpowiedź – Zamawiający nie zgadza się na wydzielenie poz. 16 do oddzielnego Pakietu.

Z poważaniem

mgr Elżbieta Malec

Dyrektor

Sprawę prowadzi: Sekcja Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia, tel. 29 746 37 03