Ostrów Mazowiecka, dn. 26.08.2016r

SPZZOZ.XII.381.7-2/2016/PU

Do wszystkich, którzy ubiegają się 
 o udzielenie zamówienia publicznego

Dotyczy: zaproszenia do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzone na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (bez zastosowania przepisów ustawy Pzp) na wymianę istniejącego kotła Paromat – Triplex - Rn zlokalizowanego w budynku kotłowni wraz z przebudową instalacji technologicznej, remontem instalacji paliwowej oraz modernizacją stacji uzdatniania wody Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowi Mazowieckiej.

Samodzielny Publiczny Zespół  Zakładów  Opieki  Zdrowotnej w Ostrowi Mazowieckiej, 
ul.  Duboisa  68 wyjaśnia:

- Czy zamawiający dopuszcza aby wymieniany kocioł posiadał moc 1600kW oraz sprawność

znormalizowaną przy eksploatacji z gazem ziemnym 96%”

Ad. 1 – Zamawiający wymaga kotła o mocy nie mniejszej niż 1700 kW oraz sprawności znormalizowanej przy eksploatacji z gazem ziemnym nie mniejszej niż 95%, kocioł stalowy o konstrukcji trójciągowej. Automatyka musi współpracować z istniejącymi pozostałymi kotłami Zamawiającego.

Z poważaniem

mgr Elżbieta Malec

Dyrektor

Sprawę prowadzi: Sekcja Zamówień Publicznych i zaopatrzenia, tel. 29/746 37 03