SPZZOZ.XII.381.4/2018/ZP/PU

Zaproszenie  do udziału

w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzone na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (bez zastosowania przepisów ustawy Pzp)

na dostawy materiałów technicznych branży hydraulicznej i budowlanej.

Wartość szacunkowa zamówienia nie przekracza równowartości kwoty 30.000 EURO

ZATWIERDZAM:

mgr Elżbieta Malec

Dyrektor

Ostrów Mazowiecka, dnia  25.01.2018r.

# Zamawiający

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów  Opieki Zdrowotnej w Ostrowi Mazowieckiej

Adres: ul. Duboisa 68 , 07-300 Ostrów  Mazowiecka

Telefon: (0-29) 7463700  faks: (0-29)746306

# Oznaczenie postępowania

# Postępowanie, którego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest znakiem: SPZZOZ.XII.381.4/2018/ZP/PU. Wykonawcy winni we wszelkich kontaktach z Zamawiającym powoływać się na wyżej podane oznaczenie.

# Tryb postępowania

# Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie otwartego postępowania, zwanego dalej ZO, na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2017.1579 j.t ze zm.).

# Do czynności podejmowanych przez zamawiającego i wykonawców w postępowaniu 
o udzielenie zamówienia mają zastosowanie postanowienia niniejszego „Zapytania ofertowego” a w sprawach nieuregulowanych przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny.

# Przedmiot zamówienia

  - Przedmiotem  są  dostawy materiałów technicznych branży hydraulicznej i budowlanej.

# Zamawiający  dopuszcza składanie ofert częściowych (2 Pakiety).

# Opis przedmiotu zamówienia – oferty asortymentowo – cenowe określa Załącznik Nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.

# Termin realizacji przedmiotu zamówienia – 12 miesięcy od daty podpisania umowy.

# Dokumenty wymagane do przedłożenia w składanej przez Wykonawcę ofercie.

# aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawiony nie   wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

# Opis sposobu przygotowania ofert.

# Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

# Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.

# Uwaga: Oferta musi być kompletna w zakresie  danego Pakietu.

# Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

# Oferta zawiera wypełniony formularz „Oferta” (zgodny w treści z wzorem przedstawionym) oraz niżej wymienione dokumenty:

# Opis przedmiotu zamówienia – oferty asortymentowo - cenowe określa  (Załącznik Nr 2 do niniejszego zapytania).

# Dokument wymieniony w pkt 6.

# Pełnomocnictwo do podpisania oferty, o ile prawo do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą.

# Oferta musi być sporządzona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.

# Każdy dokument składający się na ofertę musi być czytelny.

# Wymaga się, aby wszelkie zmiany w treści oferty były dokonane w sposób czytelny 
i dodatkowo opatrzone datą dokonania poprawki oraz parafą osoby podpisującej ofertę. Poprawki mogą być dokonane jedynie poprzez przekreślenie błędnego zapisu i czytelne wstawienie poprawnego.

# Oferta musi być podpisana przez Wykonawcę. Zamawiający wymaga, aby ofertę podpisano zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej. Jeżeli osoba/osoby podpisująca(e) ofertę działa na podstawie pełnomocnictwa, to musi ono w swej treści wyraźnie wskazywać uprawnienie do podpisania oferty. Zamawiający uznaje, że pełnomocnictwo do podpisania oferty obejmuje także dokonywanie czynności wymienionych w pkt 7.8. Dokument pełnomocnictwa musi zostać złożony jako część oferty, musi być w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność   z oryginałem przez notariusza.

# Dokumenty składające się na ofertę – inne niż pełnomocnictwa – mogą być złożone w oryginale lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. W przypadku złożenia kopii, Zamawiający zastrzega sobie prawo zażądania „do wglądu” oryginału.

# Oferta musi być sporządzona w języku polskim. Każdy dokument składający się na ofertę sporządzony w innym języku niż język polski winien być złożony wraz z tłumaczeniem na język polski. W razie wątpliwości uznaje się, iż wersja polskojęzyczna jest wersją wiążącą.

# Zaleca się, aby:

# strony oferty były trwale ze sobą połączone i kolejno ponumerowane.

# formularze cenowe nie były sporządzane odręcznie. Niemożność jednoznacznego odczytania ceny jednostkowej lub poprawienie jej przez wykonawcę bez zastosowania wymagań określonych w pkt 7.6 powodować będzie odrzucenie oferty.

# Ofertę należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie jego zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie winno być oznaczone nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy, zaadresowane: Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowi Mazowieckiej ul. Duboisa 68 , 07-300 Ostrów Mazowiecka i opisane:

# Oferta na dostawy materiałów technicznych branży hydraulicznej i budowlanej

# „Nie otwierać przed dniem  01.02.2018 r., godz. 10.30”

# Przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty lub ją wycofać. Zarówno zmiana jak i wycofanie oferty winny być doręczone Zamawiającemu na piśmie pod rygorem nieważności przed upływem terminu składania ofert. Oświadczenie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty winno być opakowane tak, jak oferta, a opakowanie winno zawierać dodatkowe oznaczenie wyrazem, odpowiednio: „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”.

# Miejsce i termin składania ofert.

# Wykonawca składa ofertę w siedzibie Zamawiającego przy ulicy Duboisa  68, w pokoju    Nr 6,  w terminie do 01.02.2018r. do godziny 10.00.

# Oferta otrzymana przez Zamawiającego po terminie składania ofert zostanie niezwłocznie zwrócona Wykonawcy bez otwierania.

# Opis sposobu udzielania wyjaśnień dotyczących treści ZO, informacja o sposobie porozumiewania się z Wykonawcami oraz sposobie przekazywania oświadczeń i dokumentów.

# Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z prośbą o wyjaśnienie treści ZO. Zamawiający niezwłocznie zamieści odpowiedź na zapytania na swojej stronie internetowej: www.szpitalostrowmaz.pl (w zakładce: „zamówienia do kwoty 30 000 euro”).

# Pytania należy kierować na adres: Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowi Mazowieckiej Adres: ul. Duboisa 68 , 07-300 Ostrów  Mazowiecka Telefon: (0-29) 7463700 w 460, faks: (0-29)746306,  e-mail: www.szpitalostrowmaz.pl 
W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić treść niniejszego ZO.

# Jeżeli w wyniku zmiany treści niniejszego ZO, niezbędny będzie dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuży termin składania ofert o  ten czas.

# Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz inne informacje mogą być przekazywane przez strony za pomocą faksu lub e-maila. W tym wypadku każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt otrzymania faxu lub e-maila.

# Termin, do którego Wykonawca będzie związany złożoną ofertą.

Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

- Miejsce i termin otwarcia ofert.

Oferty zostaną otwarte w siedzibie Zamawiającego przy ul. Duboisa 68 budynek F(administracja)  pokój  Nr 11, w dniu 01.02.2018 r., o godzinie 10.30.

- Informacje o trybie otwarcia i oceny ofert.

  - Zamawiający otworzy oferty w miejscu i terminie wskazanym w pkt 11. Otwarcie ofert jest jawne.

  - Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. W trakcie otwarcia ofert Zamawiający odczyta nazwę (firmę), adres Wykonawcy, którego oferta jest otwierana oraz informacje dotyczące ceny oferty.

- Kryteria wyboru oferty najkorzystniejszej.

  - Oceny dokonywać będą członkowie komisji przetargowej w oparciu o następujące kryterium:	cena  -  100 %.

W kryterium „cena oferty brutto” ocena ofert niepodlegających odrzuceniu zostanie dokonana przy zastosowaniu wzoru:

najniższa cena oferty brutto

liczba punktów oferty ocenianej =      cena oferty ocenianej brutto     x  100

  - Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najniższą ceną. Oferta najkorzystniejsza otrzyma 100 punktów.

  - Wszystkie obliczenia zostaną dokonane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.   W przypadku gdy dwie lub więcej ofert otrzyma tę samą liczbę punktów Zamawiający  nie będzie dokonywał dla tych ofert zaokrągleń.

  - W przypadku wpłynięcia jednej oferty niepodlegającej odrzuceniu Zamawiający nie będzie dokonywał jej oceny punktowej.

  - Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone dwie lub więcej oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w wyznaczonym terminie ofert dodatkowych.

  - Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.

- Unieważnienie postępowania.

  - Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

- Udzielenie zamówienia.

  - Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana                                 za najkorzystniejszą po  dokonaniu oceny zgodnie z zasadami opisanymi w pkt. 13 ZO.

  - Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, o terminie                              i miejscu podpisania umowy, zostanie powiadomiony odrębnym pismem. Zamawiający nie przewiduje dodatkowych formalności związanych z zawarciem umowy.

  - Wzór umowy stanowi Załącznik Nr 3 do ZO.

- Opis sposobu obliczenia ceny oferty.

  - Cena oferty zostanie wyliczona przez Wykonawcę i przedstawiona w formularzu specyfikacji cenowej (Załącznik Nr 1 do formularza oferty).

  - Przy sporządzaniu oferty Wykonawca uwzględnia wszystkie wymogi, o których mowa  w niniejszej ZO i ujmuje wszelkie koszty związane z wykonywaniem przedmiotu zamówienia, niezbędne dla prawidłowego i pełnego wykonania przedmiotu zamówienia.

  - Ceny określone przez Wykonawcę nie będą zmieniane w toku realizacji zamówienia        i nie będą podlegały waloryzacji.

  - Wszelkie rozliczenia, pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, będą prowadzone 
          w PLN.

Załącznik Nr  1

………………..					…………………………….dnia……………..

/pieczątka firmowa/

# F O R M U L A R Z    O F E R T Y

# I.DANE  WYKONAWCY

- Pełna nazwa …......................................................................................................................................................

…...........................................................................................................................................................

- Adres :

…...........................................................................................................................................................

- Reprezentowany  przez :

….............................................................................................................................................................

- Tel:..........................................................FAX: …………………………………………………….

e-mail: ………………………………………………………………………………………………

# PRZEDMIOT OFERTY

Dostawy  materiałów technicznych branży hydraulicznej i budowlanej dla potrzeb  Samodzielnego  Publicznego  Zespołu  Zakładów Opieki  Zdrowotnej  w Ostrowi Mazowieckiej.

- Oferujemy wykonanie zamówienia zgodnie z wymogami zawartymi w  ZO  za cenę:

Pakiet Nr  1

wartość netto ….........................................zł. słownie….........................................................................

podatek  VAT…....%..................................zł.słownie….........................................................................

wartość brutto…..........................................zł.słownie…........................................................................

Pakiet Nr  2

wartość netto ….........................................zł. słownie….........................................................................

podatek  VAT…....%..................................zł.słownie….........................................................................

wartość brutto…..........................................zł.słownie…........................................................................

- Zapewniamy utrzymanie stałości cen przez okres trwania umowy, z wyjątkiem zmian  przewidzianych w umowie.

- Oświadczamy, że w cenie naszej oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia.

- Dostawy realizować będziemy sukcesywnie przez okres 12 miesięcy, licząc od daty podpisania umowy.

- Oświadczamy,  że akceptujemy termin płatności 30 dni licząc od daty otrzymania faktury VAT.

- Oświadczamy, że jesteśmy związani ofertą na czas wskazany w Zapytaniu Ofertowym .

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią ZO i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w niej zawarte.

- W przypadku udzielenia nam zamówienia, zobowiązujemy się do zawarcia umowy 
w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.

…........................................................

pieczątka imienna i  podpis  osoby                                 /osób  uprawnionych

Załącznik Nr 2

………………………..

Pieczątka Wykonawcy

………………………dnia………………..

PAKIET NR 1

CPV 44000000-0

Opis przedmiotu zamówienia –oferta  asortymentowo-cenowa.

| L.p. | Nazwa | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Podatek VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | % | zł. |  |
|  | Automat spłukujący | szt. | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Bateria natryskowa | szt. | 3 |  |  |  |  |  |
|  | Bateria umywalkowa stojąca | szt. | 7 |  |  |  |  |  |
|  | Bateria umywalkowa ścienna | szt. | 7 |  |  |  |  |  |
|  | Bateria wannowa ścienna | szt. | 3 |  |  |  |  |  |
|  | Bateria zlewozmywakowa stojąca | szt. | 5 |  |  |  |  |  |
|  | Bateria zlewozmywakowa ścienna | szt. | 5 |  |  |  |  |  |
|  | Czyścik - benninger | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Deska sedesowa S-11 | szt. | 40 |  |  |  |  |  |
|  | Głowica baterii uchylnej 35 - 40 | szt. | 12 |  |  |  |  |  |
|  | Głowica Danfos RAW 5115 | szt. | 10 |  |  |  |  |  |
|  | Głowica Danfos RA 2945 RTD | szt. | 15 |  |  |  |  |  |
|  | Głowica do baterii ½ " | szt. | 60 |  |  |  |  |  |
|  | Głowica termostatyczna QIK M30 SCHLOSER | szt. | 10 |  |  |  |  |  |
|  | Głowica termostatyczna Heimeier D. | szt. | 3 |  |  |  |  |  |
|  | Holender ½” oc. | szt. | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Holender 1 ¼” oc. | szt. | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Holender 2 ½” oc. | szt. | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Izolacja niebieska 28/6 | szt. | 10 |  |  |  |  |  |
|  | Izolacja ZZ 22/9 – ½ | szt. | 10 |  |  |  |  |  |
|  | Izolacja ZZ 28/9/3/4 | szt. | 10 |  |  |  |  |  |
|  | Kapa 22 | szt. | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Kapa 28 | szt. | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Kapa CU 15 | szt. | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Kapa CU 18 | szt. | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Kluczyk do odpowietrzników | szt. | 15 |  |  |  |  |  |
|  | Kolano PCV 32/45 | szt. | 8 |  |  |  |  |  |
|  | Kolano PCV 32/67 | szt. | 4 |  |  |  |  |  |
|  | Kolano PCV 50/15 | szt. | 3 |  |  |  |  |  |
|  | Kolno PCV 50/45 | szt. | 17 |  |  |  |  |  |
|  | Kolano PCV 50/30 | szt. | 20 |  |  |  |  |  |
|  | Kolano PCV 50/90 | szt. | 25 |  |  |  |  |  |
|  | Kolano PCV 100 k 30 | szt. | 10 |  |  |  |  |  |
|  | Kolano PCV 100 k 67 | szt. | 4 |  |  |  |  |  |
|  | Kolano PCV 100 k 90 | szt. | 11 |  |  |  |  |  |
|  | Kolano 16x 1/2 G/Z | szt. | 12 |  |  |  |  |  |
|  | Kolano 1K 20 | szt. | 20 |  |  |  |  |  |
|  | Kolano 2K 20 | szt. | 20 |  |  |  |  |  |
|  | Kolano hamburskie 1" | szt. | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Kolano hamburskie 1 ¼ " | szt. | 6 |  |  |  |  |  |
|  | Kolano hamburskie 2 " | szt. | 7 |  |  |  |  |  |
|  | Kolano chrom 3/8" nyplowe | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Kolano mosiądz ½ nyplowe | szt. | 7 |  |  |  |  |  |
|  | Kolano mosiądz ¾ | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Kolano mosiądz ¾ nyplowe | szt. | 3 |  |  |  |  |  |
|  | Kolano OC nyplowe ½ " | szt. | 7 |  |  |  |  |  |
|  | Kolano WC 100 45 białe miski | szt. | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Kolano WC 100 90 białe miski | szt. | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Kolano PP z uszami 20 x ½ | szt. | 4 |  |  |  |  |  |
|  | Kompakt Merida uniwersalny + deska | szt. | 5 |  |  |  |  |  |
|  | Komplet montażowy do kompaktu | szt. | 5 |  |  |  |  |  |
|  | Konopie + pasta zestaw | szt. | 7 |  |  |  |  |  |
|  | Konopie warkocz 100g | szt. | 5 |  |  |  |  |  |
|  | Korek ½ " nikiel z oringiem | szt. | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Korek gumowy biały 50 | szt. | 5 |  |  |  |  |  |
|  | Korek OC ½ " | szt. | 5 |  |  |  |  |  |
|  | Korek PCV 50 | szt. | 6 |  |  |  |  |  |
|  | Kratka ściekowa 50 | szt. | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Kratka ściekowa 110 | szt. | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Łuk 45 1K 20 | szt. | 8 |  |  |  |  |  |
|  | Manometr M63 6 BAR | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Manometr M63 4 BAR | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Manometr M100 0-6 BAR | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Mimośród do baterii | szt. | 4 |  |  |  |  |  |
|  | Mufa ½” | szt. | 4 |  |  |  |  |  |
|  | Mufa 1 | szt. | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Mufa PP 20 | szt. | 10 |  |  |  |  |  |
|  | Mufa ¾ | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Mufa stalowa ½ " | szt. | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Mufa stalowa 1" | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Nasówka PCV 50 | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Nasówka PCV 75 | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Natrysk punktowy | szt. | 5 |  |  |  |  |  |
|  | Nypel 1” | szt. | 5 |  |  |  |  |  |
|  | Nypel 1 ¼ " | szt. | 5 |  |  |  |  |  |
|  | Nypel ½ GZ | szt. | 4 |  |  |  |  |  |
|  | Nypel mosiądz ½" | szt. | 6 |  |  |  |  |  |
|  | Nypel mosiądz 1 x ¾ | szt. | 4 |  |  |  |  |  |
|  | Nypel mosiądz ¾" | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Nypel OC 1" | szt. | 4 |  |  |  |  |  |
|  | Nypel OC ¾ | szt. | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Nypel OC ½ " | szt. | 15 |  |  |  |  |  |
|  | Odpowietrznik ręczny | szt. | 15 |  |  |  |  |  |
|  | Odpowietrznik VALMAT | szt. | 6 |  |  |  |  |  |
|  | Odpowietrznik Afrizo ½ | szt. | 8 |  |  |  |  |  |
|  | Pasta GEB 200g | szt. | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Pasta Glidex 250g | szt. | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Pasta Unipak 65g | szt. | 5 |  |  |  |  |  |
|  | Perlator 22 x 1 | szt. | 15 |  |  |  |  |  |
|  | Perlator długi giętki | szt. | 6 |  |  |  |  |  |
|  | Perlator krótki | szt. | 4 |  |  |  |  |  |
|  | Perlator 24 x 1 | szt. | 80 |  |  |  |  |  |
|  | Płyn do CO GLITERM 20 l | szt. | 6 |  |  |  |  |  |
|  | Podłączenie WC uniwersalne miski | szt. | 8 |  |  |  |  |  |
|  | Pokrętło baterii plastykowe | szt. | 30 |  |  |  |  |  |
|  | Pokrętło baterii chrom | szt. | 20 |  |  |  |  |  |
|  | Przedłużka do baterii L-15 | szt. | 5 |  |  |  |  |  |
|  | Przedłużka do baterii L-20 | szt. | 5 |  |  |  |  |  |
|  | Przedłużka do baterii L-25 | szt. | 5 |  |  |  |  |  |
|  | Przedłużka do baterii L-30 | szt. | 3 |  |  |  |  |  |
|  | Przedłużka do baterii L-40 | szt. | 3 |  |  |  |  |  |
|  | Przedłużka do baterii L-50 | szt. | 4 |  |  |  |  |  |
|  | Przepychacz syfonu | szt. | 4 |  |  |  |  |  |
|  | Przyłącze na kran ¾ " (25 szt.) | szt. | 10 |  |  |  |  |  |
|  | Redukcja OC ¾ x ½" | szt. | 4 |  |  |  |  |  |
|  | Redukcja gumowa 50/25 | szt. | 4 |  |  |  |  |  |
|  | Redukcja gumowa 50/32 biała | szt. | 7 |  |  |  |  |  |
|  | Redukcja gumowa 50/40 biała | szt. | 5 |  |  |  |  |  |
|  | Redukcja gumowa 56/32 | szt. | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Redukcja mosiądz ½ x ¾" | szt. | 3 |  |  |  |  |  |
|  | Redukcja mosiądz ½ x 3/8 " | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Redukcja mosiądz 1 x ¾ " | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Redukcja PCV 50x32 prosta | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Redukcja PCV 50 x 32 kątowa | szt. | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Redukcja PCV 75x50 krótka | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Redukcja PCV 110 x 50 krótka | szt. | 4 |  |  |  |  |  |
|  | Rura Comap 16 AL./PERT | mb | 80 |  |  |  |  |  |
|  | Rura PCV 50 0,5m | szt. | 11 |  |  |  |  |  |
|  | Rura PCV 50 0,315 | szt. | 8 |  |  |  |  |  |
|  | Rura PCV 32 0,3m | szt. | 5 |  |  |  |  |  |
|  | Rura PCV 32 1m | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Rura czarna 2 ½” | mb | 12 |  |  |  |  |  |
|  | Rura kombinowana 50 x 500 | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Rura PCV 110 1m | szt. | 4 |  |  |  |  |  |
|  | Rura PCV 110 0,5m | szt. | 5 |  |  |  |  |  |
|  | Rura PCV 50 1m | szt. | 10 |  |  |  |  |  |
|  | Rura PCV 50 2m | szt. | 3 |  |  |  |  |  |
|  | Rura PCV 75 0,5m | szt. | 6 |  |  |  |  |  |
|  | Rura PCV 75 1m | szt. | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Rura st. 1GW 1 ¼ " L-120 | szt. | 10 |  |  |  |  |  |
|  | Rura twarda 22/1mm | mb | 5 |  |  |  |  |  |
|  | Silikon sanitarny bezbarwny | szt. | 5 |  |  |  |  |  |
|  | Silikon sanitarny biały | szt. | 8 |  |  |  |  |  |
|  | Silikon uniwersalny | szt. | 10 |  |  |  |  |  |
|  | Silikon wysokotemperaturowy | szt. | 3 |  |  |  |  |  |
|  | Słuchawka | szt. | 40 |  |  |  |  |  |
|  | Spirala kanalizacyjna 11mm x 3m | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Spirala kanalizacyjna 10mm x 8m | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Spirala kanalizacyjna ocynk 9mm x 10m | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Syfon brodzikowy samoczyszczący | szt. | 3 |  |  |  |  |  |
|  | Syfon umywalkowy | szt. | 20 |  |  |  |  |  |
|  | Syfon wannowy | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Syfon zlewozmywakowy podwójny | szt. | 4 |  |  |  |  |  |
|  | Syfon zlewozmywakowy pojedyńczy | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Sztucer kombinowany 40/50 | szt. | 4 |  |  |  |  |  |
|  | Szybkozłącze węża ½ " guma | szt. | 4 |  |  |  |  |  |
|  | Szybkozłącze węża ¾” guma | szt. | 3 |  |  |  |  |  |
|  | Śruby do montażu umywalki | szt. | 10 |  |  |  |  |  |
|  | Śruby do mocowania WC | szt. | 10 |  |  |  |  |  |
|  | Śrubunek ½ | szt. | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Śrubunek kątowy 1" | Szt. | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Śrubunek prosty 1" | szt. | 5 |  |  |  |  |  |
|  | Śrubunek prosty 1 ¼" | szt. | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Śrubunek prosty ½" | szt. | 10 |  |  |  |  |  |
|  | Śrubunek prosty ¾" | szt. | 7 |  |  |  |  |  |
|  | Taśma teflonowa Jumbotape | szt. | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Taśma teflonowa miditape | szt. | 4 |  |  |  |  |  |
|  | Trójnik chrom ½ " | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Trójnik mosiądz ½" | szt. | 3 |  |  |  |  |  |
|  | Trójnik OC ½" | szt. | 3 |  |  |  |  |  |
|  | Trójnik OC ¾" | szt. | 3 |  |  |  |  |  |
|  | Trójnik PCV 32 | szt. | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Trójnik PCV 50/50/67 | szt. | 3 |  |  |  |  |  |
|  | Trójnik PCV 50/50/90 | szt. | 3 |  |  |  |  |  |
|  | Uchwyt plastikowy 18 zapinany biały | szt. | 10 |  |  |  |  |  |
|  | Uchwyt plastikowy 22 zapinany biały | szt. | 10 |  |  |  |  |  |
|  | Umywalka | szt. | 6 |  |  |  |  |  |
|  | Uszczelka fibrowa pod baterię | szt. | 40 |  |  |  |  |  |
|  | Uszczelka gumowa 3/4" pod krzywkę | szt. | 50 |  |  |  |  |  |
|  | Uszczelka gumowa do kompaktu | szt. | 5 |  |  |  |  |  |
|  | Uszczelka gumowa pod wylewkę | szt. | 20 |  |  |  |  |  |
|  | Uszczelka holendra 1" | szt. | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Uszczelka holendra 1 ½ " | szt. | 4 |  |  |  |  |  |
|  | Uszczelka holendra ½ " | szt. | 5 |  |  |  |  |  |
|  | Uszczelka holendra 2" | szt. | 3 |  |  |  |  |  |
|  | Uszczelka holendra 2 ½ " | szt. | 3 |  |  |  |  |  |
|  | Uszczelka kołnierza DN 20 | szt. | 40 |  |  |  |  |  |
|  | Uszczelka kołnierza DN 25 | szt. | 4 |  |  |  |  |  |
|  | Uszczelka kołnierza DN 40 | szt. | 4 |  |  |  |  |  |
|  | Uszczelka kołnierza DN 50 | szt. | 15 |  |  |  |  |  |
|  | Uszczelka kołnierza DN 80 | szt. | 5 |  |  |  |  |  |
|  | Uszczelka kołnierza DN 100 | szt. | 4 |  |  |  |  |  |
|  | Uszczelka kołnierza DN 150 | szt. | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Uszczelka korka grzejnika | szt. | 20 |  |  |  |  |  |
|  | Uszczelka PCV traperu 50 | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Uszczelka PCV traperu 75 | szt. | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Uszczelka PCV traperu 100 | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Uszczelka WC miski 100 czarna | szt. | 5 |  |  |  |  |  |
|  | Uszczelka wężyka ½ fibrowa | szt. | 10 |  |  |  |  |  |
|  | Wąż kwasowy ½ x ½ L-30 | szt. | 4 |  |  |  |  |  |
|  | Wąż kwasowy ½ x ½ L-40 | szt. | 4 |  |  |  |  |  |
|  | Wąż kwasowy ½ x ½ L-50 | szt. | 4 |  |  |  |  |  |
|  | Wąż kwasowy ½ x ½ L-60 | szt. | 4 |  |  |  |  |  |
|  | Wąż kwasowy ½ x ½ L-70 | szt. | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Wąż kwasowy ½ x ½ L-80 | szt. | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Wąż kwasowy ½ x ½ L-150 | szt. | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Wąż kwasowy ½ x 3/8 L-30 | szt. | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Wąż kwasowy 3/8 x M10 L-60 | szt. | 5 |  |  |  |  |  |
|  | Wąż kwasowy ½ x 3/8 L-60 | szt. | 3 |  |  |  |  |  |
|  | Wąż natryskowy K25 | szt. | 5 |  |  |  |  |  |
|  | Wąż natryskowy L-1500 | szt. | 6 |  |  |  |  |  |
|  | Wąż natryskowy L-1750-2300 | szt. | 3 |  |  |  |  |  |
|  | Wkład - filtr do wody mechaniczny polipropylenowy włókninowy. Poziom filtracji - 25µm. Wysokość – 9,75 cala. Wydajność filtrowania – do 15 l/min | szt. | 15 |  |  |  |  |  |
|  | Wylewka baterii typ U 16/115 | szt. | 10 |  |  |  |  |  |
|  | Wylewka baterii typ U16/220 | szt. | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Wylewka baterii typ S 16/250 | szt. | 5 |  |  |  |  |  |
|  | Wylewka baterii typ S 18/160 | szt. | 3 |  |  |  |  |  |
|  | Wylewka baterii typ S 18/250 | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Wylewka baterii uchylnej L-150 | szt. | 5 |  |  |  |  |  |
|  | Wylewka baterii uchylnej L-160 | szt. | 4 |  |  |  |  |  |
|  | Wylewka baterii uchylnej L-200 | szt. | 5 |  |  |  |  |  |
|  | Wylewka baterii uchylnej L-220 | szt. | 4 |  |  |  |  |  |
|  | Wylewka baterii uchylnej L-250 | szt. | 5 |  |  |  |  |  |
|  | Zasłona łazienkowa 180/200 niebieska | szt. | 20 |  |  |  |  |  |
|  | Zasłona łazienkowa 180/200 | szt. | 20 |  |  |  |  |  |
|  | Zaślepka mosiądz ½" | szt. | 4 |  |  |  |  |  |
|  | Zaślepka mosiądz ¾ " | szt. | 10 |  |  |  |  |  |
|  | Zawór czerpalny kulowy ¾ " Sena | szt. | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Zawór czerpalny kulowy ½ " Sena | szt. | 6 |  |  |  |  |  |
|  | Zawór do wspawania DN 25 | szt. | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Zawór do wspawania DN 32 | szt. | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Zawór do wspawania DN 40 | szt. | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Zawór grzejnikowy ½ ” | szt. | 10 |  |  |  |  |  |
|  | Zawór kulowy 1" Sena | szt. | 11 |  |  |  |  |  |
|  | Zawór kulowy 1" z śrubunkiem | szt. | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Zawór kulowy 1 ½ " | szt. | 8 |  |  |  |  |  |
|  | Zawór kulowy 1 1/4" | szt. | 8 |  |  |  |  |  |
|  | Zawór kulowy ½ " | szt. | 20 |  |  |  |  |  |
|  | Zawór kulowy ½ " GW/GZ | szt. | 4 |  |  |  |  |  |
|  | Zawór kulowy ½ " motylek | szt. | 10 |  |  |  |  |  |
|  | Zawór kulowy ½ " z śrubunkiem | szt. | 11 |  |  |  |  |  |
|  | Zawór kulowy 2" | szt. | 3 |  |  |  |  |  |
|  | Zawór kulowy ¾ " | szt. | 4 |  |  |  |  |  |
|  | Zawór kulowy ¾ " z śrubunkiem | szt. | 5 |  |  |  |  |  |
|  | Zawór napełniający dolnopłuka ½” | szt. | 40 |  |  |  |  |  |
|  | Zawór napełniający ½ " z boxem | szt. | 8 |  |  |  |  |  |
|  | Zawór napełniający 3/8" z boxem | szt. | 3 |  |  |  |  |  |
|  | Zawór napełniający dolnopłuka 3/8” | szt. | 25 |  |  |  |  |  |
|  | Zawór schell ½ x 3/8 | szt. | 22 |  |  |  |  |  |
|  | Zawór schell ½ x ½ " | szt. | 8 |  |  |  |  |  |
|  | Zawór schell ½ x ¾ " | szt. | 9 |  |  |  |  |  |
|  | Zawór spłukujący stop | szt. | 10 |  |  |  |  |  |
|  | Zawór spustowy ½ " Schell | szt. | 10 |  |  |  |  |  |
|  | Zawór termostatyczny | szt. | 10 |  |  |  |  |  |
|  | Zawór termostatyczny RTD-N20 | szt. | 5 |  |  |  |  |  |
|  | Zawór ZB-4 ½ 6BAR AFRIZO | szt. | 3 |  |  |  |  |  |
|  | Zawór zwrotny grzybkowy mosiężny 1" | szt. | 5 |  |  |  |  |  |
|  | Zawór zwrotny grzybkowy mosiężny ½” | szt. | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Złącze proste gumowe 110 | szt. | 3 |  |  |  |  |  |
|  | Złączka APE G/W 16 x ½" | szt. | 5 |  |  |  |  |  |
|  | Złączka APE G/Z 16 x ½” | szt. | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Złączka APE G/Z 26 x 1 " | szt. | 3 |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |

……………………………………

Pieczątka imienna i podpis

osoby/osób uprawnionych

Załącznik Nr 2

………………………..

Pieczątka Wykonawcy

………………………dnia………………..

PAKIET NR 2

CPV. 44000000-0

Opis przedmiotu zamówienia –oferta  asortymentowo-cenowa .

| L.p. | Nazwa | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Podatek VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | % | zł. |  |
|  | Barwnik COLOREX | szt. | 30 |  |  |  |  |  |
|  | Cekol C-45 – 40 kg | szt. | 10 |  |  |  |  |  |
|  | Czyścik do piany i pistoletu | szt. | 4 |  |  |  |  |  |
|  | Drut wiązałkowy fi 1,2 czarny | kg | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Drzwiczki rewizyjne białe 15x15 |  | 10 |  |  |  |  |  |
|  | Drzwiczki rewizyjne białe 20x30 | szt. | 10 |  |  |  |  |  |
|  | Drzwiczki rewizyjne białe 45x45 |  | 10 |  |  |  |  |  |
|  | Farba biała akrylowa 0,8l | szt. | 20 |  |  |  |  |  |
|  | Farba do kaloryferów 0,75l | szt. | 3 |  |  |  |  |  |
|  | Farba lateksowa biała 10l (dopuszczona do stosowania w obiektach ochrony zdrowia) | szt. | 30 |  |  |  |  |  |
|  | Farba na zacieki | szt. | 3 |  |  |  |  |  |
|  | Farba olejna biała 0,9l | szt. | 20 |  |  |  |  |  |
|  | Farba olejna jasny orzech 0,9l | szt. | 3 |  |  |  |  |  |
|  | Farba olejna zielona 0,9l | szt. | 10 |  |  |  |  |  |
|  | Farba podkładowa | szt. | 5 |  |  |  |  |  |
|  | Folia budowlana czarna | m2 | 100 |  |  |  |  |  |
|  | Folia malarska gruba | szt. | 30 |  |  |  |  |  |
|  | Folia Stretch 3,0 kg | Szt. | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Fuga elastyczna Ceresit CE-40 | szt. | 18 |  |  |  |  |  |
|  | Gips budowlany szary 25 kg | szt. | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Gładź szpachlowa 18kg | szt. | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Goldband 30 kg | szt. | 15 |  |  |  |  |  |
|  | Gres szary | m2 | 30 |  |  |  |  |  |
|  | Klej do glazury elastyczny Ceresit CM 17 | szt. | 25 |  |  |  |  |  |
|  | Klej montażowy 48A 310 ml | szt. | 15 |  |  |  |  |  |
|  | Kołek szybki montaż 4x60 | szt. | 200 |  |  |  |  |  |
|  | Kołek szybki montaż 6x80 | szt. | 200 |  |  |  |  |  |
|  | Kołek szybki montaż 8x60 | szt. | 200 |  |  |  |  |  |
|  | Kołek rozporowy 10/6 | szt. | 50 |  |  |  |  |  |
|  | Kołek rozporowy 12/8 | szt. | 50 |  |  |  |  |  |
|  | Końcówka do wkrętarki BIT 2/25 | szt. | 4 |  |  |  |  |  |
|  | Końcówka do wkrętarki M8x50 | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Kratka malarska 29x26 | szt. | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Krążek ścierny samoprzylepny | szt. | 10 |  |  |  |  |  |
|  | Listwa maskująca drzwiowa biała | szt. | 4 |  |  |  |  |  |
|  | Ławkowiec | szt. | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Łącznik metalowy | szt. | 40 |  |  |  |  |  |
|  | Maska przeciwpyłowa | szt. | 20 |  |  |  |  |  |
|  | Miara zwijana stalowa 50m | szt. | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Narożnik aluminiowy 3m | szt. | 25 |  |  |  |  |  |
|  | Nóż łamany do płyt | szt. | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Ołówek murarski | szt. | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Osłona wentylacyjna biała 14x14 | szt. | 10 |  |  |  |  |  |
|  | Osłona wentylacyjna biała 18x25 | szt. | 5 |  |  |  |  |  |
|  | Ostrza łamane | szt. | 6 |  |  |  |  |  |
|  | Ościeżnica drewniana 80 | szt. | 3 |  |  |  |  |  |
|  | Ościeżnica drewniana 90 | szt. | 3 |  |  |  |  |  |
|  | Paca nierdzewna 13x29 | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Paca nierdzewna | szt. | 6 |  |  |  |  |  |
|  | Papier ścierny na płótnie 100 | szt. | 100 |  |  |  |  |  |
|  | Papier ścierny na płótnie 120 | szt. | 100 |  |  |  |  |  |
|  | Pędzel płaski 25mm | szt. | 8 |  |  |  |  |  |
|  | Pędzel płaski 35mm | szt. | 8 |  |  |  |  |  |
|  | Pędzel płaski 40mm | szt. | 8 |  |  |  |  |  |
|  | Pędzel płaski 60m | szt. | 8 |  |  |  |  |  |
|  | Pędzel grzejnikowy | szt. | 8 |  |  |  |  |  |
|  | Pędzel kątowy | szt. | 8 |  |  |  |  |  |
|  | Pianka montażowa na pistolet | szt. | 20 |  |  |  |  |  |
|  | Pistolet do pianki | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Płyta gipsowa biała | szt. | 30 |  |  |  |  |  |
|  | Płyta gipsowa zielona | Szt. | 30 |  |  |  |  |  |
|  | Podkładka M8 | kg | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Podkładki poszerzane | kg | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Podpórka garażowa mała | szt. | 10 |  |  |  |  |  |
|  | Profil C 75 3m | szt. | 15 |  |  |  |  |  |
|  | Profil U 75 3m | szt. | 5 |  |  |  |  |  |
|  | Profil CD60 – 4m | szt. | 50 |  |  |  |  |  |
|  | Profil UD30 – 4m | szt. | 50 |  |  |  |  |  |
|  | Rączka 5-7 cm | szt. | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Rączka 10-15 cm | szt. | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Rączka 18 cm | szt. | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Rękawice robocze | szt. | 220 |  |  |  |  |  |
|  | Rozpuszczalnik 5l | szt. | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Skrzydło drzwiowe 80 wypełnienie płyta wiórowa | szt. | 3 |  |  |  |  |  |
|  | Skrzydło drzwiowe 90 wypełnienie płyta wiórowa | szt. | 3 |  |  |  |  |  |
|  | Szczotka druciana | szt. | 3 |  |  |  |  |  |
|  | Szlifierka ręczna | szt. | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Szpachelka | szt. | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Szpachla AcrylPutz 8kg | szt. | 4 |  |  |  |  |  |
|  | Szpilka łącznik budowlany | szt. | 10 |  |  |  |  |  |
|  | Ściernica listkowa | szt. | 6 |  |  |  |  |  |
|  | Tarcza diamentowa | szt. | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Tarcza do cięcia 125x22 | szt. | 50 |  |  |  |  |  |
|  | Tarcza listkowa | szt. | 3 |  |  |  |  |  |
|  | Tarcza ścierna do szlifierki | szt. | 10 |  |  |  |  |  |
|  | Taśma ostrzegawcza | szt. | 4 |  |  |  |  |  |
|  | Taśma aluminiowa | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Taśma do membran | szt. | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Taśma do wykładzin | szt. | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Taśma malarska niebieska 38mm | szt. | 40 |  |  |  |  |  |
|  | Taśma malarska niebieska 25mm | szt. | 40 |  |  |  |  |  |
|  | Taśma siateczkowa | szt. | 3 |  |  |  |  |  |
|  | Uchwyt magnetyczny do końcówek | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Uni-grunt Atlas 5l | szt. | 30 |  |  |  |  |  |
|  | Uszczelniacz akrylowy | szt. | 5 |  |  |  |  |  |
|  | Wałek / zapas wałka 5cm | szt. | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Wałek / zapas wałka 7cm | szt. | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Wałek / zapas wałka 10cm | szt. | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Wałek / zapas wałka 15cm | szt. | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Wałek / zapas wałka 18cm | szt. | 2 |  |  |  |  |  |
|  | WD-40 600 ml | szt. | 10 |  |  |  |  |  |
|  | Wełna mineralna | rol. | 4 |  |  |  |  |  |
|  | Wiadro do farby | szt. | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Wiadro ocynkowane 20l | szt. | 4 |  |  |  |  |  |
|  | Wiertło do betonu fi 6 | szt. | 6 |  |  |  |  |  |
|  | Wiertło do betonu fi 8 | szt. | 6 |  |  |  |  |  |
|  | Wiertło do betonu fi 10 | szt. | 4 |  |  |  |  |  |
|  | Wiertło do betonu fi 12 | szt. | 4 |  |  |  |  |  |
|  | Wkładka do zamka „GERDA” | szt. | 30 |  |  |  |  |  |
|  | Wkręty do drewna 3,5 | kg | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Wkręt 3,5 x 25 | kg | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Wkręt 3,5 x 35 | kg | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Wkręt 3,5 x 45 | kg | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Wkręt 3,5 x 9,5 | kg | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Wkręt 4,2 x 16 | kg | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Wkręt 4,2 x 25 | kg | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Wkręt 4,2 x 70 | kg | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Wkręt farmer 4,8 x 25 | szt. | 50 |  |  |  |  |  |
|  | Zaprawa samopoziomująca cementowa | szt. | 10 |  |  |  |  |  |
|  | Złączka 60 wzdłużna | szt. | 40 |  |  |  |  |  |
|  | Zszywki 10mm | szt. | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Zszywki 8mm | szt. | 2 |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |

……………………………………

Pieczątka imienna i podpis

osoby/osób uprawnionych

Załącznik Nr 4

PROJEKT

U M O W A

zawarta w dniu ....................... w Ostrowi Mazowieckiej w wyniku przeprowadzonego  postępowania  
o udzielenie zamówienia publicznego   na podstawie art. 4 pkt. 8  ustawy  Pzp pomiędzy:

SAMODZIELNYM   PUBLICZNYM   ZESPOŁEM

ZAKŁADÓW  OPIEKI   ZDROWOTNEJ

W OSTROWI MAZOWIECKIEJ

UL. DUBOISA  68

07-300  OSTRÓW  MAZOWIECKA

zwanym  dalej  ZAMAWIAJĄCYM   reprezentowanym przez:

..................................................................................................................................................................

przy kontrasygnacie :

.........................................................................................................................................................................

a

………………………………………………………………………………………………….....................

zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym pod nr KRS:   ................................................................

zwanym dalej   WYKONAWCĄ   reprezentowanym  przez:

1.................................................................................................................................................................

2.....................................................................................................................................................	.............

§ 1.

- Zgodnie z wynikiem postępowania Wykonawca zobowiązuje się dostarczać na rzecz Zamawiającego materiały techniczne branży …………………. Pakiet Nr ……… na warunkach określonych w niniejszej umowie i ofercie Wykonawcy z dnia..................... stanowiącej Załącznik  Nr 1 do umowy oraz po cenach określonych  w ofercie cenowej Wykonawcy z dnia ......................, stanowiącej Załącznik Nr 2 do umowy.

- W cenach jednostkowych brutto zawierają się wszystkie koszty związane z dostawą loco magazyn zamawiającego (transport, opakowanie, czynności związane z przygotowaniem dostawy, opłaty wynikające z polskiego prawa celnego  i podatkowego itp.)

- Wykonawca gwarantuje niezmienność cen przez okres trwania umowy, z wyjątkiem

zmiany stawki podatku VAT.

- Zmiana umowy będzie możliwa w następujących przypadkach :

4.1.zmiana terminu realizacji umowy – w przypadku nie wykorzystania jej wartości lub 
           ilości .

§ 2.

- Dostawy, o których mowa w § 1 obejmują okres 12 miesięcy tj. od dnia ...............  do dnia............. będą realizowane sukcesywnie wg potrzeb Zamawiającego, zgodnie z pisemnym lub telefonicznym  zamówieniem Zamawiającego.

- Strony dopuszczają zamianę ilości materiałów w poszczególnych  pozycjach danej umowy, pod warunkiem, że nie zostanie przekroczona  jej wartość.

§ 3.

- Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć zamówiony towar w odpowiednich opakowaniach  do magazynu, ul. Duboisa 68 w Ostrowi Mazowieckiej, na swój koszt i ryzyko, transportem zapewniającym należyte zabezpieczenie jakościowe dostarczonego towaru  przed czynnikami   pogodowymi, uszkodzeniami itp.

- Wykonawca zobowiązuje się zrealizować każdorazowo zamówienie Zamawiającego 
w ciągu 7 dni od daty jego otrzymania.

- W przypadku nie podjęcia przez Wykonawcę w terminie, działań określonych w ust.2 niniejszego §, Zamawiającemu przysługuje prawo wykonania zastępczego i obciążenia różnicą w cenie Wykonawcy.

§ 4.

- W przypadku stwierdzenia, że dostarczony towar jest nieodpowiedniej jakości, Wykonawca w ciągu 7 dni dokona jego wymiany.

- Nie wypełnienie warunków umowy przez Wykonawcę tj. w szczególności nieterminowe lub niezgodne pod względem asortymentu bądź ilości realizowanie zamówień dają podstawę Zamawiającemu do rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym bez prawa Wykonawcy do naliczenia kar umownych.

§ 5.

- Zapłata za otrzymany towar będzie dokonana przez Zamawiającego w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury wg cen określonych w ofercie cenowej Wykonawcy z dnia .............. Załącznik Nr 1 przelewem bankowym na konto Wykonawcy wskazane  na fakturze.

- Ceny dostarczonego towaru nie mogą ulec zmianie przez okres realizacji umowy, z wyjątkiem zmiany stawki podatku VAT.

- Wykonawca może dokonać przelewu wierzytelności z zawartej umowy na osobę trzecią jedynie za zgodą Zamawiającego wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności.

§ 6.

- W razie nie wykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu kary umowne:

  - w wysokości 10% wartości brutto niezrealizowanej części umowy  w przypadku odstąpienia  od  umowy  z  przyczyn,  za  które  odpowiada  Wykonawca

  - w wysokości 1 % wartości brutto zamówionej partii towaru niedostarczonego  
w ustalonym terminie za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, jednocześnie Zamawiającemu przysługuje również prawo zakupu zastępczego  i  obciążenie  różnicą  w  cenie  Wykonawcy.

- Strony dopuszczają możliwość potrącenia w/w kar umownych z wynagrodzenia  przysługującego Wykonawcy.

§ 7.

Niedopuszczalna jest pod rygorem nieważności zmiana istotnych postanowień zawartej umowy 
w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy.

§ 8.

W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności, powodującej, że wykonanie umowy nie leży 
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.

§ 9.

- Ewentualne spory wynikające z niniejszej umowy rozstrzygać będzie Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 10.

Umowę  sporządzono   w    dwóch    jednobrzmiących   egzemplarzach, po jednym dla   każdej  ze  stron.

ZAMAWIAJĄCY: 	                                                                       WYKONAWCA:

1...................................... 	                         			1....................................

2.......................................	                         			2.....................................